ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НАСОСЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ И ДРЕНАЖА СТОЧНЫХ ВОД

Контактная информация:

Наименование организации (ИНН):

Адрес:

ФИО:

Должность:

Тл./Факс и e-mail:

Наименование объекта:

Зачеркните ненужное и впишите цифры в пустые строки:

| Перекачиваемая жидкость: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расходмакс______л/сек | Hгеод_____м | Hполн_____м |
| Кол-во насосов:______шт. | Рабочих:_____шт. | Резервных:_____шт. |
| Класс исполнения насосов | Без взрывозащиты/Взрывозащищенный (EEx) |
| Напорный трубопровод: | Длина _____м | Ду______мм |
| Исполнение щита управ.: | - Внутреннее (IP 42) | - Наружное (IP 55) |
| Система контроля уровня: | - Поплавковая | - Контроллерная |
| - Один ввод питания - Двойной ввод питания - с системой АВР |
| Длина кабеля: | Стандартная(8м) / Более 8м:________м |
| Особые замечания: |

Дата заявки:___________________    				       Подпись:_________________________________

М.П.